ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на PH-метрическую систему

1.	Общая информация

Ответственный________________________(тел.:_____________факс___________)

Предприятие___________________________________________________________

Установка_____________________________________________________________

Измеряемые позиции____________________________________________________

ПИтание ___________В__________Гц

Цель установки прибора	(   индикация  (   регистрация   (   сигнализация   (   управление

Наличие релейного выхода             (   нужен          (   не нужен

2.	Условия процесса

Температура измеряемой среды	норм._______мин.______макс.______ (С

Давление измеряемой  среды		норм._______мин.______макс.______ (     кПа

Расход 	 			норм._______мин.______макс.______ (   л/мин.

Скорость потока 			норм._______мин.______макс.______ (   м/сек.

Взвесь или загрязняющие компоненты	(     нет   	(    да  _______________________

Наименование измеряемой жидкости_________________________________________________

Компоненты измеряемой жидкости___________________________________________________

Другие___________________________________________________________________________

3.	Установочные условия

Окружающая температура________ºС       Длина держателя _________м

Другие___________________________________________________________________________

4.	Требуемые спецификации

Диапазон измерений РН		норм._______мин.______макс.______

Исполнение				(   Искробезопасное 	           (   Общее

Конфигурация системы		(   рН-детектор     (    держатель     (   преобразователь

Длина кабеля рН-детектора		_____        м (до 20 м)

Рабочее давление рН-детектора	(   до 0.1 кг/см2 изб.	   ( до 5 кг/см2 изб. ( до 10 кг/см2 изб

Тип держателя	       (   погружной         (    проточный                           (    направляющая трубка

Материал держателя			(   нержавеющая сталь	(    полипропилен

Система очистки		             (   не заказывается   	             (    ультразвуковая 				                                       (   очистка щетками 	 	 (    очистка струей

Комбинированный электрод рН+ОВП  (  да                                           (  нет

Значение ОВП                                       ______мВ

Другие требования ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Просим Вас заполнить опросный лист, отмечая где нужно квадратики ( Х ) и заполняя оставленные для ответа места.