ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на расходомер

1.	Информация о заказчике

ФИО  _______________________________________тел.:___________ факс  ____________

Должность  __________________________________e-mail:___________________

Предприятие  ____________________________________________________________________

Установка ________________________________________________________________________

Наименование позиции_______________________________           Кол-во __________________

2.   Тип расходомера:

2.1 Ротаметр         RAMC/RAKD    (      Погрешность:   ( 1,6%    ( 2,5% (футеровка PTFE)   ( 4%

2.2 Кориолисовый RCCT/RCCS    (

2.3 Вихревой         DY                     (

2.4 Эл-магнитный  ADMAG AXF    (     Погрешность:    ( 0,35%   ( 0,2%

3.    Условия процесса

Рабочая  cреда:    (   Жидкость     (  Газ         (   Пар перегретый     (   Пар насыщенный

Дополнительная  информация  о среде  ( состав, особенности ) : _________________________

_________________________________________________________________________________

Измеряемый расход                             Мин_________Норм._________Макс.__________ (                )

Температура измеряемой среды	Мин_________Норм._________Макс._________   ( (С )

Давление измеряемой  среды		Мин_________Норм._________Макс.__________ (                )

Плотность  среды при рабочих условиях       ______________   кг/м3

Для газа (если расход задан в приведенных единицах) указать плотность  при нормальных условиях        ( 0( С, 1 атм )   __________________   кг / нм3

Вязкость рабочей среды  ______________

Ду трубопровода  ____________________       Материал трубопровода __________________

4.    Соединение с процессом

Присоединение:       (  «Сэндвич»             ( Фланцевое            ( Другое*

Стандарт :                (   DIN (ГОСТ)            (   ANSI

* уточнить вид рабочего соединения    _________________________________

Ду трубопровода  ____________________       Материал трубопровода __________________

5.    Конструкция расходомера

Исполнение:              (   Интегральнщу 	     (   Раздельное  (кроме ротаметров)

При раздельной конструкции расходомера указать  расстояние между преобразователем и

детектором       ___________ м

Встроенный LCD индикатор                 (    Требуется       (    Не требуется

ПИтание расходомера                          (   24 V DC            (   230 V AC  (кроме вихревиков)

Исполнение	(   Обычное, IP67 	(   Exia                   (   Exd           (   Погружное ( только для AXF )

6.      Требования по ротаметрам

Индикатор:           (   локальный (стрелка)  (    электронный LCD             (    Не требуется

Выход:                  (   4-20 мА 	                     (    4-20 мА + HART                (    ProfiBus

Корпус:                 ( круглый из н/ж стали     ( круглый из алюминия          ( прямоугольный полиамид

Футеровка PTFE: (    Требуется                   (    Не требуется

7.    Дополнительные требования _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________