| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на кориолисов расходомер ROTAMASS |
| --- |
| 1. Информация о заказчике: |
| Предприятие: |  | Установка: |  |
| Фамилия/должность: |  |
| Телефон: |  | Факс: |  | E-mail: |  |
| Наименование позиции: |  | Кол-во: |  |  |
| 2. Условия процесса: |
| Среда: | Газ | Жидкость | Наименование: |  |
| Дополнительная информация о среде (состав, особенности, наличие газовой составляющей (в %), твердых включений): |  |
| Рабочие условия | Mин | Раб. | Макс | Единицы |
| Измеряемый расход: |  |  |  |  |
| Температура измеряемой среды: |  |  |  | °С |
| Давление измеряемой среды: |  |  |  |  |
| Плотность среды при р.у.: |  | Вязкость среды при р.у.: |  |
| Допустимый перепад давления: |  | Допустимая погрешность: |  | % |
| Трубопровод: Ду |  | мм | Материал: |  | Вертикальный | Горизонтальный |
| 3. Соединение с процессом: |
| Фланцевое по EN(DIN) | Фланцевое по ASME(ANSI) | Уплотнение: |  |
| Ответные фланцы: | Требуются | Не требуются |
| Резьбовое (до ¾") | Другое | Укажите тип: |  |
| 4. Конструкция расходомера: | Интегральная | Раздельная, указать |
| расстояние между преобразователем и детектором (макс 300 м): |  | м |
| Встроенный индикатор/сумматор: | Требуется | Не требуется |
| Электропитание расходомера: | 100-264 V AC | 24 V DC |
| Исполнение: | Обычное (IP67) | Взрывозащищенное, Exd |
| Взрывозащищенное Exd с искробезопасными выходами (1 токовый, 1 импульсный) |
| 5. Опции: |
| Теплоизоляция | Обогрев | Опрессовка |
| Активный импульсный выход 12В, 6мА |
| Специальная калибровка по плотности |
| Специальная калибровка по расходу в диапазоне: | мин- |  | макс- |  |
| Измерение концентрации 2-х компонентной смеси |
| Компоненты: |  | Диапазон: |  | % |
| 6. Дополнительные требования (если имеются): |  |