ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на вихревой расходомер digital YEWFLO

1.   Иформация о заказчике

Фамилия/ Должность  ___________________________________тел.:_________     факс  ________

Предприятие  ____________________________________________________________________

Установка/процесс ________________________________________________________________

Наименование позиции_______________________________           Кол-во __________________

2.  Условия процесса

Рабочая  cреда   :  (  Газ        (   Жидкость       (  Насыщенный пар     (  Перегретый пар

Среда  ( компонентный состав, особенности ):

___

Расход                     Мин_________Норм._________Макс.__________ (                )

Температура	Мин_________Норм._________Макс._________   ( (С )

Давление		Мин_________Норм._________Макс.__________ (                )

Плотность  среды при рабочих условиях       ______________   кг/м3

Плотность  среды при нормальных условиях  0( С, 1 атм              __________________   кг/ нм3

(только для газа, если расход задан в приведенных единицах)

Вязкость рабочей среды  ________________  ( сП     (  сСт      (      _____________

Давление насыщенного пара при рабочей температуре (только для жидкости)  _________

Ду трубопровода  ____________________

3.  Исполнение :             ( Обычное, IP67 	                      ( Погружного типа

(  Взрывонепроницаемое             (  Искробезопасное

( Многопараметрический тип (со встроенным Pt1000 )

4.   Выходной сигнал

Импульсный :	(  Расход	  (  Сигнализация	( Нет

4-20 мА         :	(  Расход	  (  Температура 	( Нет

5.  Протокол цифровой связи

(  BRAIN	(  HART       ( Field Bus Foundation       (  Hе имеет значения

6.  Подсоединение к процессу           (  Фланцевое	          ( «Вафельное»

Стандарт  :    (  ANSI             (  DIN

5.  Конструкция расходомера    (   Интегральная 	     (   Раздельная

При раздельной конструкции расходомера указать  расстояние между преобразователем и

детектором   (макс 30 м )     ___________

7.   Встроенный LCD индикатор/сумматор :	(  Требуется   	  (  Не требуется

8.   Дополнительные требования (если имеются) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________